## Slide 1: Використання фотопасток для моніторингу фауни Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

## Slide 2: поле застосування
Інвентаризація фауни або присутність виду
Моніторинг фауни
Оцінка біорізноманіття
Чисельність
Розподіл
Поведінка
Експериментальна екологія
Фіксація антропогенних факторів
Отримання фото- та відеоматеріалів для просвітницьких цілей

## Slide 3: Публікації

## Slide 4: Переваги застосування
Неінвазивний метод - облік тварин, а не трупів
Зменшення людського фактору («шаманізму») – об’єктивність та незалежність результатів
Автономна та безперервна робота
Висока ефективність
Стандартизація процедур та методів роботи
Висока кількість інформації на одиницю результату
Опрацьована методологія
Легкість опанування

## Slide 5: Проблеми та ризики застосування
Великі початкові затрати на придбання обладнання
Обмеження класу об’єктів фіксації
Неспецифічна вразливість електронних пристроїв
Втрати внаслідок пошкодження та крадіжок
Затрати на обробку інформації

## Slide 6: Складові елементи камери

## Slide 8: Додаткове обладнання

## Slide 9: Основні параметри
Швидкість спрацювання
Розмір фото та відеозаписів
Наявність/відсутність GSM - модулю
Запис звуку
Тип фотоспалаху – ІК або біла
Носії інформації
Джерела енергії

## Slide 10: Організація дослідження планування

## Slide 12: Дизайн дослідження
Тип дослідження | Розташування | Відстань між локаціями | Кількість локацій | Пастко/діб на локацію | Пастко/діб загально | Тривалість
Швидка інвентаризація | Випадкове або цільове | - | Краще більше 20 | 30 | 1000 | -
Різноманіття | Випадкове | ≥ 1 км | Мін – 20 Краще ≥ 50 | Краще ≥ 30 | Краще ≥ 1000 | До 6 міс.
Відносна ряснота | Випадкове | ≥ 1 км | Мін – 20 Краще ≥ 50 | Краще ≥ 30 | Краще ≥ 2000 | До 12 міс.
Розподіл | Випадкове або цільове | ≥ 1 км | Мін – 20 Краще ≥ 100 | 30-100 | 1000-5000 | До 12 міс.
Поведніка | Цільове | - | - | - | - | -

## Slide 15: Збереження та обробка даних
Soft
GIS
STAT Analysis

## Slide 16: Шлях воїна
Тестування
Ознайомлення з результатами
Пошук найбільш продуктивних локацій
Створення власного методу роботи з фотопастками
Спроби відтворити дизайн досліджень

## Slide 17: Літопис природи

## Slide 18: Літопис природи

## Slide 19: Інвентаризація фауни

## Slide 20: поведінка

## Slide 21: Ключові види

## Slide 22: поведінка

## Slide 23: поведінка

## Slide 24: Біотопічний розподіл

## Slide 25: Розмір зграї

## Slide 26: Екологічні експерименти

## Slide 27: Антропогенний фактор

## Slide 28: Антропогенний фактор

## Slide 29: Дякую за увагу